ც ნ ო ბ ა

შპს ,,ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა”

იჯარით გასაცემი რეზერვუარების ტექნიკური მონაცემების შესახებ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | რეზერვუარი(ს/კ 05.30.18.020) | მოცულობა |
| საჯარო რეესტრის მონაცემები (კუბ. მ.) | ბენზინის ტევადობა (ტონა) | დიზელის ტევადობა (ტონა) |
| 1 | რეზერვუარი N205 | საერთო მოცულობა 750 კუბ. მ. (750/3=250 კუბ. მ.) | 198 | 222 |
| 2 | რეზერვუარი N206 | 198 | 222 |
| 3 | რეზერვუარი N207 | 198 | 222 |
|  | სულ ჯამი  | 750 | 594 | 666 |